## Plan Anual
PLAN ANUAL MANTENIMIENTO - KOMPLEMENTA
|  |  |  | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR
DESCRIPCIÓN |  | MANTENCION | PERIODICIDAD | ABR: LISTADO DE CHEQUEO MANTENCIONES MANTENCIONES
INSTALACIONES ELECTRICAS | Tableros | Revisión y reapriete automáticos y diferenciales en tablero de distribución. | 1 año | bar: MAY
| Iluminación de emergencia | Revision y sustitucion de Ampolletas o focos | 1 mes | bar: ABR to MAR
GENERADOR | Grupo electrógeno | Mantenimiento con proveedor | 1 mes | bar: ABR to MAR
|  | Arranque preventivo | 1 semana | bar: ABR to MAR
CORRIENTES DEBILES | Citofonía | Revision del funcionamiento | 3 meses | bar: ABR; JUL; OCT; ENE
|  | Efectuar mantención con proveedor del servicio | 1 año | bar: MAY
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Estanques Agua Potable | Limpieza y desinfección | 1 año | bar: OCT
|  | Revisar válvulas de corte automático | 3 meses | bar: MAY; AGO; NOV; FEB
|  | Controlar la estanqueidad del sistema a traves de inspección visual | 1 semana | bar: ABR to MAR
| Sala de Bombas | Chequear que bombas funcionen alternadamente | 1 semana | bar: ABR to MAR
|  | Revision del tablero sin problemas de alarmas | 1 semana | bar: ABR to MAR
|  | Efectuar mantención con mantendor contratado | 2 meses | bar: MAY; AGO; NOV; FEB
| Red de agua potable | Revisar medidores de agua, matrices y conexiones (Inspección Visual) | 1 semana | bar: ABR to MAR
|  | Limpiar y cambiar gomas en válvulas reguladoras de presión si existen | 1 año | bar: MAY
|  | Limpiar o cambiar incrustaciones de sales en artefactos de cañerías | 6 meses | bar: ABR; OCT
| Red de Agua Caliente | Revisar consumo de remarcadores | 1 semana | bar: ABR to MAR
|  | Registrar temperatura y presión en calderas | Diario | bar: ABR to MAR
|  | Limpiar y cambiar gomas en válvulas reguladoras de presión si existen | 1 año | bar: MAY
|  | Limpiar o cambiar incrustaciones de sales en artefactos de cañerías | 6 meses | bar: ABR; OCT
| Red de Alcantarillado de Aguas Servidas | Limpiar cámaras | 4 meses | bar: MAY; SEP; ENE
|  | Controlar escurrimiento de aguas en cámaras para detectar posibles obstrucciones en tuberías | 6 meses | bar: MAY; NOV
|  | Limpiar cámara de bomba sentina | 1 mes | bar: ABR to MAR
|  | Efectuar mantención con proveedor (Red Alcantarillado, Descargas, etc) | 6 meses | bar: ABR; OCT
|  | Efectuar mantención con proveedor (Bomba Sentina) | 3 meses | bar: ABR; JUL; OCT; ENE
|  | Controlar la estanqueidad del sistema a través de inspección visual | 1 mes | bar: ABR to MAR
GAS | Red gas ( revisión con Empresa Certificadora) | Verificar la correcta combustión en artefactos con Servicio Técnico autorizado | 2 años
|  | Controlar estanqueidad con prueba de presión con Servicio Técnico autorizado con detector de gas u otro | 2 años
RED INCENDIO | Red Seca | Realizar inspección de operatividad de válvulas y correcto cierre | 1 mes | bar: ABR to MAR
|  | Mantención sistema con Bomberos | 1 año | bar: JUN
| Red Húmeda | Revisar estado de manguera y pitones | 1 mes | bar: ABR to MAR
|  | Revisar correcto enrrollado de la manguera | 1 mes | bar: ABR to MAR
|  | Mantención sistema con proveedor | 1 año | bar: AGO
| Extintores | Revisar presión del manometro, debe estar en el tramo verde | 1 mes | bar: ABR to MAR
|  | Revisar fecha de recarga o caducidad | 6 meses | bar: SEP; MAR
| Alarma de incendio | Efectuar activación forzada | 3 meses | bar: JUN; SEP; DIC; MAR
|  | Realizar mantención del sistema | 6 meses | bar: SEP; MAR
|  | Limpiar sensores, cuando estan en rojo | 1 semana | bar: ABR to MAR
EXTRACCION BASURA | Sala de basuras | Revisar estado de revestimiento de muros y pisos | 1 mes | bar: ABR to MAR
|  | Revisar y mantener limpia la pileta de recolección de agua y sala en general | 1 mes | bar: ABR to MAR
| Ductos de basura (Challas) | Revisar correcto funcionamiento | 6 meses | bar: SEP; MAR
| Shaft de basura (Pasillos) | Realizar limpieza y manteción | Diario | bar: ABR to MAR
SISTEMAS AGUAS LLUVIA | Techumbre, canaletas y bajadas de agua** | Revisar soldaduras, sellos y estado de planchas | 1 año | bar: ABR
|  | Revisar y realizar limpieza de canales, cubetas y bajadas de agua | 1 año | bar: ABR
| Canaletas y rejillas | Revisar y limpiar piletas | Permanente | bar: ABR to MAR
|  | Mantener rejillas libres de hojas o basuras | Permanente | bar: ABR to MAR
|  | Revisar y reemplazar rejillas de sumideros en malas condiciones | 1 semana | bar: ABR to MAR
JARDINES | Riego | Revisar estado y regulación de regadores | 1 semana | bar: ABR to MAR
|  | Revisar existencia de filtraciones en conexiones | 1 mes | bar: ABR to MAR
| Césped | Corte de cesped, cuidado de plantas y poda | 1 semana | bar: ABR to MAR
ILUMINACION | Ampolletas | Cambiar ampolletas quemadas | Diario | bar: ABR to MAR
| Fotoceldas | Limpiar fotocoeldas (si corresponde) | 1 mes | bar: ABR to MAR
PAVIMENTOS | Pavimentos | Revisión, reparación y/o mantencion | 6 meses | bar: MAY; NOV
PASILLOS Y CAJAS ESCALAS | Pasillos (muros y pisos) | Limpieza y mantencion | Permanente | bar: ABR to MAR
| Reapriete de quincalleria | Mantencion | 1 mes | bar: ABR to MAR
| Interior caja escala | Limpieza y mantencion | Permanente | bar: ABR to MAR
| Interior shaft | Limpieza y mantencion | Permanente | bar: ABR to MAR
| Pasamanos barandas | Limpieza | Permanente | bar: ABR to MAR
| Pasamanos barandas | Mantención | 6 meses | bar: SEP; MAR
TERRAZAS | Quinchos | Limpieza y mantencion | Permanente | bar: ABR to MAR
| Barandas y muros | Mantención | 6 meses | bar: MAY; NOV
| Ductos oxidación | Inspección, tratamiento y mantención | 3 meses | bar: ABR; JUL; OCT; ENE
CIERROS PERIMETRALES | Puertas y Portones | Aplicar anticorrosivo y pintura de terminación en superficies | 1 año | bar: NOV
|  | Limpiar y lubricar carros, pomeles y cerraduras | 2 meses | bar: ABR; JUN; AGO; OCT; DIC; FEB
|  | Revisar sistema de apertura automático | 1 mes | bar: ABR to MAR
| Rejas | aplicar anticorrosivo y pintura de terminación en superficies | 1 año | bar: NOV
| Muros perimetrales | Verificar que árboles no estén presionando el muro perimetral | 1 año | bar: DIC
|  | Reponer morteros desprendidos | 1 año | bar: NOV
| Accesos | Inspección y mantención | 3 meses | bar: ABR; JUL; OCT; ENE
ESPACIOS COMUNES | Salas comunes | Mantención | Permanente | bar: ABR to MAR
| Baños espacios comunes | Mantención | Permanente | bar: ABR to MAR
| Puertas exteriores e interiores | Limpieza y mantención | Permanente | bar: ABR to MAR
| Señaletica | Inspección y mantención | Permanente | bar: ABR to MAR
| Artefactos Sanitarios | Inspección y mantención | 3 meses | bar: ABR; JUL; OCT; ENE
| Balizas | Inspección y mantención | Permanente | bar: ABR to MAR
PISCINA | Mantención | Mantenimiento con proveedor | 1 semana | bar: ABR to MAR